TEMAT OPRACOWANIA :

ADRES:

PRZEDMIAR ROBOT  II etap

ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICY Nowe Skoszewy gm. Nowosolna

dz. Nr 40/3, 40/5, 63, 64/3, 36, 37, 38, 39

Jednostka Ewidencyjna: Nowosolna

Obręb: 12 Nowe Skoszewy

INWESTOR:

Urząd Gminy w Nowosolnej

92-703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1

|  | IMIĘ | NAZWISKO | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| kosztorysował: | Janusz | Kuc |  |

06.2011r.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.10)

Strl

Książka Przedmiarów/Obmiarów                                      1.	PRACE MONTAŻOWE    II etap

1	KNNR 5 0903-01010-020	1,00 szt
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5,

pojedynczych o długości do 10,5 m

2	KNNR 5 0901-010-020	1,00 szt
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych bez ustrojów. Wykonanie

wykopu koparką przedsiębierną 0,15m3

- KNNR 51002-030-020	1,00 szt
Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg mocowanych na słupie

- KNNR 51002-030-020	1,00 szt
Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg mocowanych na słupie

- KNR 5-101004-02-040	8,00 m
Wciąganie przewodów w wysięgnik na słupie z udziałem podnośnika samochodowego

- KNNR 5 0905-010-043	0,08 km
Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typuAsXSn

lub podobnych

- KNNR 51004-020-020	2,00 szt
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach

- KNNR 51005-010-040	2,00 m
Montaż rur stalowych osłonowych na słupie

- KNNR 5 0312-010-020	l, 00 szt
Gniazda bezpiecznikowe l-biegunowe ścienne na prąd znamionowy 25 A

- KNNR 5 0605-020-040	6,00 m
Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w

wykopie o głębokości do 0,60 m w gruncie kategorii III

11	KNNR 5 0605-080-040	6,00 m
Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pogrążenie

uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III

2.     POMIARY I ROBOTY NIE UJĘTE KATALOSAMI

- KNNR 51301-010-108	l,00 pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz -1

- KNNR 51304-010-020	l,00 szt
Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar

pierwszy

- (A W)AW-1 090	l, 00 kpi
koszty obsługi geodezyjnej

- (AW)AW-3090	l,00 kpi
projekt organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni

- (AW)AW-4090	l,00 kpi
koszty zajęcia pasa drogowego

- (AW)AW-5090 	l,00 kpi
opłata dla PGE dystrybucja S.A.

str3